不合格医疗器械处置登记表

| 项目编号/名称 |  |  |  | PI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现部门 |  | 发现时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 存放位置 |  | 储存条件 |  | □常温 □阴凉 □冷藏 □未接收 □其他 |  |
| 器械名称 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  | 批号/序列号 |  |  |  |
| 编码/随机号 |  | 数量（单位） |  |  |  |
| 不合格情况描述 | □未按要求运输 □超温 |  | □超过有效期限 □器械外观缺陷 |  |  |
|  | □包装及标识不合格 |  | □包装破损 |  |  |
|  | □器械名称、规格型号与试验方案和研究者手册、说明书不一致 |  |  |  |  |
|  | □器械批号与检验报告不一致 □校验报告提示质量不合格 |  |  |  |  |
|  | □安装调试后未通过验收 |  | □试运行不合格 |  |  |
|  | □其他： |  |  |  |  |
| 处理方式 | □未接收 |  | □联系申办方更换 |  |  |
|  | □退器械至申办方 |  | □不确定是否合格，申请复验 |  |  |
|  | □暂存不合格器械区 |  | □其他： |  |  |
|  | 报告：□主要研究者 □机构办 □医工部 □其他： |  |  |  |  |
| 处理过程 |  |  |  |  |  |
| 处理人签字： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 处理结果反馈 | 结束时间： 是否影响试验正常运行：□否 □是 备注： 签字： 日期： |  |  |  |  |