项目名称：首都医科大学附属北京中医医院
中药房设备升级清单市场调研的公告
项目编号：BJZYYY-SBDY-YXGCB-20260109
调研项目内容：
	调研序号
	调研
设备
名称
	主要功能/临床需求
	数量
	预算总金额
(万元)

	1
	住院煎药设备
	[bookmark: _GoBack]1、住院砂锅煎药设备需求：设置砂锅煎煮工位165个，砂锅300个，及相应的加热、清洁、加水、机械手、传送带、暂存、标签打印、粘贴等控制系统及设备，满足每日700锅住院煎药工作，及随时发生的中药急煎服务
2、出院代煎药设备需求：设置大锅煎煮工位10个，配备15台规格为30L的304不锈钢煎药锅，及相应的加热、清洁、机械手、传送带、标签打印、粘贴等控制系统及设备，满足先煎、后下、二煎的规范化、标准化煎药功能，日均约为50名患者提供中药的出院代煎服务。
3、设备匹配智能中药调剂煎煮追溯系统，实现中药调剂、煎煮、发药全流程可追溯，保障煎药质量。
	1
	1128.800

	2
	临方调配设备套组
	全自动硬胶囊填充机1台
立式选丸机1台
泡罩包装机1台
蜜丸烘干机1台
全自动制丸机1台
三边封粉剂包装机1台
密度仪1台
水分仪1台
不锈钢操作台（2000mm*600mm*800mm）2台
不锈钢操作台（1800mm*600mm*800mm）3台
不锈钢操作台（3000mm*600mm*800mm）1台
不锈钢操作台(600mm*600mm*800mm)6台
不锈钢操作台(2400mm*600mm*800mm)1台
三维运动混合机1台
高效双桶浓缩机6台
圆角异形液体包装机1台
膏方包装机6台
电动挤压密闭煎药机12台
台式平灶16台
纯水机1台
医用冷藏箱2台
	1
	145.457


备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
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